Информация

о проведенной работе по обеспечению безопасности

по МБОУ Россошинская СШ.

| Ф.И.О. ответственного по безопасности | Должность | Дата и номер приказа о назначении |
| --- | --- | --- |
| Усова Людмила Юрьевна | Зам.директора по УВР | № 127-2 от 11.10.2013г. |

В МБОУ Россошинская СОШ проведены следующие  мероприятия по безопасности учреждения:

1. В наличии коллективный договор, в который включены вопросы пожарной безопасности.

2. В наличии ответственные лица за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности.

3. В наличии документы (до 2015 года) о прохождении обучения руководителя общеобразовательного учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей.

4. В наличии планы эвакуации, вывешенные на видных местах.

5. В наличии инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

6. В  наличии исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.

7. Обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

8. В наличии необходимое количество первичных средств пожаротушения.

9. Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором (высотой от 1,5 метров).

Хозяйственная   зона располагается со стороны входа  в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд
с улицы.

10. Автомобильные въезды на территорию общеобразовательного учреждения оборудованы воротами с запирающими устройствами (засов, замок).

11. Наличие физической охраны ( вахтер, сторож).

12. В наличии  АПС.

13. Соблюдается техническая укреплённость дверных проемов (входная дверь оборудована запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц).

14. Силами вахтера организован пропускной режим для прохода в здание общеобразовательного учреждения работников и обучающихся.

15. Организован ежедневный обход зданий (сооружений), помещений и территории общеобразовательного учреждения завхозом.

16. В наличии план действий  в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

17. Имеется устойчивая телефонная связь работников с администрацией общеобразовательного учреждения  и с правоохранительными органами.

18. В наличии необходимо количество аптечек для оказания первой медицинской помощи.

19.Питание осуществляется в школьной столовой оборудованной   в соответствии с действующим санитарным законодательством.

20. Проводятся инструктажи с работниками и обучающимися общеобразовательного учреждения по соблюдению распорядка
дня, установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности, порядка эвакуации обучающихся и работников общеобразовательного учреждения во время чрезвычайных ситуаций.

21. В наличии документы о прохождении обучения руководителя общеобразовательного учреждения и лиц, ответственных за охрану труда
и технику безопасности в общеобразовательном учреждении, во время образовательного процесса.( до 2015г.)

22.Для ежедневного подвоза обучающихся
к общеобразовательному учреждению используется транспорт, соответствующего ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденному постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 № 101.

23. Осуществляются регулярные перевозки обучающихся общеобразовательного учреждения по утвержденным маршрутам,  на которые имеются паспорта и акты обследования, подтверждающие соответствие маршрутов требованиям безопасности дорожного движения.

24. Имеется допуск к осуществлению перевозок обучающихся общеобразовательного учреждения водителей, имеющих соответствующую  квалификацию и непрерывный стаж работы  в качестве водителя автобуса  не менее трех последних лет.

25. Водители соблюдают при перевозках обучающихся общеобразовательного учреждения Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 23.10.1993 № 1090, и следование со скоростью, не превышающей 60 км/ч.

26. Осуществляются сопровождение подвозимых к общеобразовательному учреждению обучающихся взрослым лицом  из числа работников общеобразовательного учреждения, проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей, проведение проверок технической исправности транспортных средств при выпуске на линию.

27. Разработан и утвержден паспорт  антитеррористической защищенности

Директор школы: _________/П.Л.Иванов/